## Лист1
5.2 | Частота (период) меток времени, | Показания частотомера, кГц при Dt0, с
| кГц (с) | 0.01 | 0.1 | 1
| 100 (10–5) | 100 | 100 | 100
| 1000 (10–6) | 1000 | 1000 | 1000
| 10000 (10–7) | 10000 | 10000 | 10000
5.3 | Время | Расчет |  |  | Эксперимент
| измерения Dt0 , с | D0, Гц | Dкв, Гц | DfS, кГц | fx, кГц | Df экс, кГц
| 10 | ±0.17 | ±0.1 | ±0.00027 | 174.7442 | 0 |  | fдейств | 174.7442
| 1 | ±0.17 | ±1 | ±0.0012 | 174.744 | 0.0002
| 10–1 | ±0.17 | ±10 | ±0.01 | 174.74 | 0.0042
| 10–2 | ±0.17 | ±100 | ±0.1 | 174.7 | 0.0442
5.4 | Установлено |  | Режим измерения периода, Т0 =0,1 мкс
| на шкале генератора |  | эксперимент |  |  |  | расчет
| f, Гц | Т, мс | Тх макс,мс | Тх мин, мс | Тх , мс | Dзап, мс | Dкв, мс | D0, мс | DТS, мс | dТS
| 10^5 | 0.01 | 0.01 | 0.0099 | 0.00995 | 5e-05 | ±0,0001 | 9.95e-09 | 0.00015001 | 0.013051 | 0.1306
| 10^4 | 0.1 | 0.0995 | 0.0993 | 0.0994 | 0.0001 | ±0,0001 | 9.94e-08 | 0.0002001 | 0.004007 | 0.04016
| 10^3 | 1 | 0.9954 | 0.9952 | 0.9953 | 0.0001 | ±0,0001 | 9.953e-07 | 0.000201 | 0.0031015 | 0.031105
| 10^2 | 10 | 9.9472 | 9.9441 | 9.9457 | 0.00155 | ±0,0001 | 9.9457e-06 | 0.0016599 | 0.0030111 | 0.030201
5.5 | Установлено на шкале генератора | Режим измерения частоты, Dt0 =1 с
Результат измерения и оценки погрешности
| f , Гц | fx кГц | DfS, Гц | dfS
| 100 | 0.1 | ±1 | 0.010001
5.6 | n | Эксперимент |  |  |  | Расчет
|  | Tx макс, мс | Tx мин, мс | Tx, мс | Dзап, мс | D0, мс | Dкв, мс | nTx, с
| 1 | 32.2401 | 32.2367 | 32.2384 | 0.0017 | 3.2238e-05 | 0.0001 | 0.032238
| 10 | 32.2391 | 32.2374 | 32.2383 | 0.00088 | 3.2238e-05 | 1e-05 | 0.32238
0.51765